ANEXO - PROPOSTA COMERCIAL

(MODELO – TIMBRADO DA EMPRESA)

Reduto/MG, ___ de _______ de 2024.

### À

CÂMARA MUNICIPAL DE REDUTO

PROPONENTE:

CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

NOME DO BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

OPERAÇÃO:

Temos a honra de encaminhar a esta Câmara, a proposta comercial solicitada.

Objeto: Contratação de empresa para limpeza e manutenção de ar condicionado, desta Casa Legislativa, de acordo com as especificações dos aparelhos e das atividades relacionados abaixo:

EQUIPAMENTOS SUJEITOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CAPACIDADE

| ITEM | TIPO DO APARELHO | QTDE. EXISTENTE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Split – LG – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| 2 | Split – Philco – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| 3 | Split – Philco – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| 4 | Split – Philco – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| 5 | Split – Philco – 60000 Btu’s | 01 |  |  |
| 6 | Split – Philco – 60000 Btu’s | 01 |  |  |
| 7 | Split – Philco – 9000 Btu’s | 01 |  |  |
| 8 | Split Philco – 9000 Btu’s | 01 |  |  |
| 9 | Split – LG – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

| ATIVIDADE | FREQUÊNCIA |  |
| --- | --- | --- |
| AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | MENSAL | SEMESTRAL |
| Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete. |  | X |
| Remoção, limpeza e lavagem dos filtros. |  | X |
| Verificação do nível de óleo dos compressores e revisão dos ventiladores. |  | X |
| Verificação do nível de ruído, tensão das correias e vibrações anormais. |  | X |
| Inspeção do orifício de drenagem e desobstrução, se necessário e limpeza da bomba de dreno, se houver. |  | X |
| Verificação do estado de limpeza da serpentina do evaporador e, se necessário, lavagem das serpentinas. |  | X |
| Verificação do estado de limpeza da serpentina do condensador, e se necessário, lavagem das serpentinas. |  | X |
| Medição dos sistemas de ventilação, exaustão e renovação de ar, medindo temperatura e vazão. |  | X |
| Verificação do estado do isolamento da tubulações frigorígenas e se necessário sua reconstituição. |  | X |
| Completar a carga de gás, se necessário. |  | X |
| Recuperar as partes oxidadas da estrutura da condensadora, se necessário. |  | X |
| Prestação de serviço de Instalação e Desinstalação de aparelho de ar condicionado dentro da unidade, com fornecimento de peças e materiais, de acordo com a necessidade do ente público. |  |  |

Valor Global da Proposta R$ _______________ (____________________________ ___________________________________________________________________)

### Validade da Proposta: 60 dias

_______________________________

Nome da Empresa

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX