**ANEXO - PROPOSTA COMERCIAL**

**(MODELO – TIMBRADO DA EMPRESA)**

Reduto/MG, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

### **À**

**CÂMARA MUNICIPAL DE REDUTO**

**PROPONENTE:**

**CPF/CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

**NOME DO BANCO:**

**AGÊNCIA:**

**CONTA:**

**OPERAÇÃO:**

Temos a honra de encaminhar a esta Câmara, a proposta comercial solicitada.

**Objeto:** Contratação de empresa para limpeza e manutenção de ar condicionado, desta Casa Legislativa, de acordo com as especificações dos aparelhos e das atividades relacionados abaixo:

**EQUIPAMENTOS SUJEITOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CAPACIDADE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **TIPO DO APARELHO** | **QTDE. EXISTENTE** | **VALOR UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | Split – LG – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| 2 | Split – Philco – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| 3 | Split – Philco – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| 4 | Split – Philco – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| 5 | Split – Philco – 60000 Btu’s | 01 |  |  |
| 6 | Split – Philco – 60000 Btu’s | 01 |  |  |
| 7 | Split – Philco – 9000 Btu’s | 01 |  |  |
| 8 | Split Philco – 9000 Btu’s | 01 |  |  |
| 9 | Split – LG – 12000 Btu’s | 01 |  |  |
| **TOTAL** | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATIVIDADE** | **FREQUÊNCIA** | |
| **AR CONDICIONADO TIPO SPLIT** | **MENSAL** | **SEMESTRAL** |
| Remoção e limpeza da tampa frontal e do gabinete. |  | **X** |
| Remoção, limpeza e lavagem dos filtros. |  | **X** |
| Verificação do nível de óleo dos compressores e revisão dos ventiladores. |  | **X** |
| Verificação do nível de ruído, tensão das correias e vibrações anormais. |  | **X** |
| Inspeção do orifício de drenagem e desobstrução, se necessário e limpeza da bomba de dreno, se houver. |  | **X** |
| Verificação do estado de limpeza da serpentina do evaporador e, se necessário, lavagem das serpentinas. |  | **X** |
| Verificação do estado de limpeza da serpentina do condensador, e se necessário, lavagem das serpentinas. |  | **X** |
| Medição dos sistemas de ventilação, exaustão e renovação de ar, medindo temperatura e vazão. |  | **X** |
| Verificação do estado do isolamento da tubulações frigorígenas e se necessário sua reconstituição. |  | **X** |
| Completar a carga de gás, se necessário. |  | **X** |
| Recuperar as partes oxidadas da estrutura da condensadora, se necessário. |  | **X** |
| **Prestação de serviço de Instalação e Desinstalação de aparelho de ar condicionado dentro da unidade, com fornecimento de peças e materiais, de acordo com a necessidade do ente público.** |  |  |

Valor Global da Proposta R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

### Validade da Proposta: 60 dias

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome da Empresa

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX